## Данные
ROLAND 2024 - Сплит-системы
Модель комплекта | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
FAVORITE II on/off 2024
FU-07HSS010/N4 | FU-07HSS010/N4-IN | FU-07HSS010/N4-OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 6,70 | 1,15 | 20 | 8 | 5 | 3 | 15 | 630 | ø 16
FU-09HSS010/N4 | FU-09HSS010/N4-IN | FU-09HSS010/N4-OUT | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 10,0 | 1.38 | 20 | 8 | 5 | 3 | 15 | 700 | ø 16
FU-12HSS010/N6 | FU-12HSS010/N6-IN | FU-12HSS010/N6-OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 9,5 | 1.6 | 20 | 8 | 5 | 3 | 12 | 530 | ø 16
FU-18HSS010/N6 | FU-18HSS010/N6-IN | FU-18HSS010/N6-OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 13,0 | 2 | 25 | 10 | 5 | 4 | 12 | 1000 | ø 16
FU-24HSS010/N6 | FU-24HSS010/N6-IN | FU-24HSS010/N6-OUT | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 20 | 15,5 | 3 | 25 | 10 | 5 | 4 | 24 | 1300 | ø 16
MAESTRO on/off 2024
RD-MS07HSS/R1 | RD-MS07HSS/R1-IN | RD-MS07HSS/R1-OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7,0 | 1,30 | 20 | 8 | 5 | 3 | 12 | 470 | ø 16
RD-MS09HSS/R1 | RD-MS09HSS/R1-IN | RD-MS09HSS/R1-OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7,0 | 1,30 | 20 | 8 | 5 | 3 | 12 | 500 | ø 16
RD-MS12HSS/R1 | RD-MS12HSS/R1-IN | RD-MS12HSS/R1-OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 9,5 | 1,60 | 20 | 8 | 5 | 3 | 12 | 560 | ø 16
RD-MS18HSS/R1 | RD-MS18HSS/R1-IN | RD-MS18HSS/R1-OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 13,0 | 2,35 | 25 | 10 | 5 | 3 | 12 | 1000 | ø 16
RD-MS24HSS/R1 | RD-MS24HSS/R1-IN | RD-MS24HSS/R1-OUT | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 20 | 15,5 | 2,90 | 25 | 10 | 5 | 3 | 24 | 1300 | ø 16
FAVORITE II Inverter 2024
FIU-07HSS010/N5 | FIU-07HSS010/N5-IN | FIU-07HSS010/N5-OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 9 | 2.03 | 25 | 10 | 5 | 3 | 12 | 420 | ø 16
FIU-09HSS010/N5 | FIU-09HSS010/N5-IN | FIU-09HSS010/N5-OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 9 | 2.03 | 25 | 10 | 5 | 3 | 12 | 420 | ø 16
FIU-12HSS010/N5 | FIU-12HSS010/N5-IN | FIU-12HSS010/N5-OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 9.2 | 2.07 | 25 | 10 | 5 | 3 | 12 | 580 | ø 16
MAESTRO Inverter 2024
RDI-MS09HSS/R1 | RDI-MS09HSS/R1-IN | RDI-MS09HSS/R1-OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 16 | 10,0 | 2.15 | 25 | 10 | 5 | 3 | 12 | 550 | ø 16
RDI-MS12HSS/R1 | RDI-MS12HSS/R1-IN | RDI-MS12HSS/R1-OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 16 | 10,0 | 2.15 | 25 | 10 | 5 | 3 | 12 | 550 | ø 16
RDI-MS18HSS/R1 | RDI-MS18HSS/R1-IN | RDI-MS18HSS/R1-OUT | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 13,0 | 2.5 | 30 | 20 | 5 | 3 | 12 | 1100 | ø 16
RDI-MS24HSS/R1 | RDI-MS24HSS/R1-IN | RDI-MS24HSS/R1-OUT | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 25 | 19,0 | 3.7 | 50 | 25 | 5 | 3 | 24 | 1450 | ø 16